## 封面
房山区生物质资源再生中心项目
沼气发电系统
供货范围明细及报价表
报价单位：
日 期：2024 年 月 日
备注：严格按资料格式要求实际填写，并提供盖章版及可编辑版

## 报价汇总表
房山项目沼气发电机组系统报价总价表（按不同机型分开合计报价）
序号 | 工作内容 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
|  | 单位 | （元） | （元）
沼气发电系统
一 | MW发电机组， 型号：
一） | 发电机组设备仪表和材料费用
1 | 发电机本体（双燃料机型） | 2
2 | 发电机本体（沼气机） | 1
3 | 缸套水散热系统
4 | 中冷水散热系统
5 | 隔音罩
6 | 进风单元
7 | 排风单元
8 | 缸套水余热利用单元
9 | 润滑油单元
10 | 电气控制单元
11 | 其他
二） | 随机备品备件
三） | 随机工具费
四） | 发电机组0-15999h备品备件费用 |  |  |  | 原厂清单量
五） | 总施工安装费
六） | 运杂费
七） | 调试、验收及培训费
八） | 13%增值税专用发票费用
合计1 | MW发电机组 | 1项
大写：人民币 ，含13%增值税专用发票、吊装、安装调试及验收。
二 | 控制室上位机系统
1 | 研华原装工业电脑
2 | 上位及软件
3 | 显示器
..
合计2 | 公共系统-控制室上位机系统 | 1项
大写：人民币 ，含13%增值税专用发票、吊装、安装调试及验收。
总计 | 合计1+合计2 | 1项
大写：人民币 ，含13%增值税专用发票、吊装、安装调试及验收。
备注：1、此报价为乙方总价承包，是指乙方完成整个系统，实现项目技术要求所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造、采购、检测、包装、海运运输及保险、上门运费、装卸、吊装就位、安装及调试验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、技术专利、质保期保障以及相关税费等的全部费用。 2、发票种类：含13%增值税专用发票（增值税发票）。 3、质保期：设备整套启动调试验收合格后且全套资料齐全之日起贰年或设备和资料（随机配件、说明书、电子资料等全套资料）齐全移交甲方之日起三十个月，以先到者为准。 4、交货时间及地点：交货期：合同生效后10个自然月内（含设计和安装）。 交货地点：本项目所在地。 5、付款条件：5%提资款+25%进度款（备料款）+30%到货款+10%安装完成确认款+10%调试款+10%性能验收款+10%质保款（质保满）。 6、其他安装要求依照甲方工地管理制度。
报价单位（盖章）：
日期：2024 年 月 日

## 发电机组商务报价明细表
房山项目沼气发电机报价总价表
合同商务报价明细表及供货范围（不同机型分开罗列）
设备和材料报价清单
序号 | 名称 | 型号规格描述 | 材质 | 单体重量厚度 | 单位 | 数量 | 产地 | 品牌/制造商 | 备注 | 单价（元） | 合价（元）
一 | 沼气发电机组
1 | 发电机本体 |  |  |  | 套 | 2
1.1 | 沼气发电机组 | 型号：
1.2 | 进口控制柜
1.3 | 沼气天燃气双阀组
……
小计
2 | 发电机本体 |  |  |  | 套 | 1
2.1 | 沼气发电机组 | 型号：
2.2 | 进口控制柜
2.3 | 沼气进气阀组
……
小计
3.1 | 缸套水散热系统
3.1 | 缸套水散热器 | [7 empty] | 满足机组夏天全功率运行散热的要求，GUNTNER或同等品牌
3.2 | 缸套水散热回路
3.2.1 | 钢管 |  | SS304
3.2.2 | 膨胀节 |  | SS304
3.2.3 | 阀门
3.2.4 | 管路保温 |  | 0.3mm不锈钢保护层 | [5 empty] | 外包0.3mm厚304不锈钢外保护层
……
3.3
……
小计
4 | 中冷水散热系统
4.1 | 中冷水散热器 | [7 empty] | 满足机组夏天全功率运行散热的要求，GUNTNER或同等品牌
4.2 | 中冷水散热回路
4.2.1 | 钢管 |  | SS304
4.2.2 | 膨胀节 |  | SS304
4.2.3 | 阀门
4.2.4 | 管路保温 |  | 0.3mm不锈钢保护层 | [5 empty] | 外包0.3mm厚304不锈钢外保护层
……
4.3
……
小计
5 | 隔音罩
5.1 | 隔音罩箱体(含消音工程)
5.2 | 检测及报警系统
5.3 | 检修吊
5.4 | 消防系统（如有）
……
小计
6 | 进风单元
6.1 | 进风防爆轴流风机 | 功率： 风量： 风压： | [6 empty] | 包括品牌、功率、风量、风压等
6.2 | 袋式空气过滤器
6.3 | 进风消音器
6.4 | 进风管道
……
小计
7 | 排风单元
7.1 | 排风防爆轴流风机 | 功率： 风量： 风压： | [6 empty] | 包括品牌、功率、风量、风压等
7.2 | 排风消音器
7.3 | 排风管道
……
小计
8 | 缸套水余热利用单元
8.1 | 板式换热器
8.2 | 管路
8.3 | 阀门
……
小计
9 | 润滑油单元
9.1 | 新机油箱 | 外形尺寸： 有效容积： 材质：SS304 |  | 壁厚： |  |  |  |  | 每台机组独立配置，1对1
9.2 | 机油泵
9.3 | 管路
9.4 | 阀门
……
小计
10 | 电气控制单元
10.1 | 辅助设备控制柜(如有，用于进排风风机、水泵、风冷散热器、自控阀等)
10.2 | 就地操作箱（如有）
10.3 | 低压动力电缆
10.4 | 低压控制电缆
10.5 | 电缆桥架、线管等 |  | 镀锌
……
小计
11 | 其他
11.1 | 发动机油
11.2 | 防锈液
……
小计
小计
12 | 随机备品备件
13 | 随机专用工具
14 | 0-15999小时备件 |  |  |  | 项 | 1
15 | 合计（一~十四项）
单套成本
备注： 1、进/排风装置包括：进/排风风道、进风防水弯头、进风过滤器、片式消声器、铝合金百叶以及安装支吊架等，确保车间进风/排风风道室外出口1m处噪音≤85dB； 2、投标方负责为每台机组设置独立的补油箱； 3、乙方负责供货范围内所有设备、阀门、仪表的操作和检修平台，满足日常操作和检修的需要，包括但不限于进气阀组检修平台、爬梯等； 4、由投标方供货的启动蓄电池含电池原液；首次启动的防冻液由投标方提供，并由投标方注入缸套水和中冷水循环系统；首次启动的机油，由投标方提供，并由投标方注入发电机组和润滑油单元（新油）； 5、投标方供货范围内的管道的保温，均由投标方负责。保温防护层要求采用SS304材质。 6、除发电机组原装进口外的，品牌要求如下： 1）缸套水、中冷水散热器采用GUNTNER或同等品牌； 2）离心泵，采用格兰富或同等品牌； 3）膨胀罐，采用ELBI或同等品牌； 4）板式换热器，采用阿法拉伐、捷玛或同等品牌； 5）离心泵，推荐格兰富或同等品牌。 6）关键仪表，采用E+H、罗斯蒙特或同等品牌；普通仪表采用国产天康、百特或同等品牌； 7）其余，采用国产优质品牌。 7、沼气发电系统调试用的润滑油、润滑脂、机油、防锈防冻液、电池液以及现场需要用到的易耗品等全部由投标方提供。招标方配合提供自来水、电、沼气、天然气条件。 注：以上为本项目所需供货的主要设备清单，投标方根据招标文件要求，结合其自身经验，可对以上设备配置进行优化；需根据本技术规格书的格式要求提供详细的设备、管道、阀门、控制箱（柜）、仪表、PLC、线缆等工程。

## 随机备品备件
发电机随机备品备件（包含在总价中，按不同机组单机量分开罗列）
1、机型： MW机组随机备品备件
序号 | 零件号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1
2
3
4
5
6
7
8
..
..
..
报价单位（盖章）：
日期：2024 年 月 日

## 专用工具
发电机专用工具报价表（包含在总价中，按不同机组单机量分开罗列）
1、机型： MW机组专用工具
随机工具报价表- MW机组
序号 | 零件号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注

## 0-15999h小时备品备件
0-15999h小时备品备件（包含在总价中，按不同机组单机配件量分开罗列）
1、机型：型号 ，功率 0 ～ 15999h备件消耗
| 序号 | 零件号 | 名称 | 规格型号 | 制造商/产地 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元）
1
2
3
4
5
6
7
8
| 合计/CNY | [6 empty] | 0
报价单位（盖章）：
日期：2024 年 月 日

## 机组大修费用
备注：不同机型的机组分开提供报价
MW机组，型号 大修周期运行备品备件费用（不包含在总价，按不同机组单机配件量分开罗列）
0-8000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
~16000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
~24000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
32000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
~40000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
48000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
~56000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
~64000小时
序号 | 零件号 | 描述 | 单价 | 数量 | 总价
1 |  |  |  |  | 0
2 |  |  |  |  | 0
3 |  |  |  |  | 0
4 |  |  |  |  | 0
5 |  |  |  |  | 0
6 |  |  |  |  | 0
7 |  |  |  |  | 0
8 |  |  |  |  | 0
9 |  |  |  |  | 0
10 |  |  |  |  | 0
合计 |  |  |  |  | 0
**发电机组运行成本分析（不同品牌机组，对应大修周期不同，按实际填写）
序号 | 名称 | 金额(元) | 备注
1 | 0 ～ 80000h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
2 | 8000 ～ 160000 h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
3 | 16000 ～24000 h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
4 | 24000 ～32000 h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
5 | 32000～40000h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
6 | 40000～48000h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
7 | 48000~56000h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
8 | 56000～64000h备件消耗 | 0 | 备件明细详见备件表
9 | 0 ～64000h机油更换 | 0 | 每**h更换机油，共**桶机油，机油统一按照4700元/200L来计算
10 | 0 ～64000h机油消耗 | 0 | *g/kwh，单机功率*kw，即**桶，机油统一按照4700元/200L来计算
11 | 8000小时维护人工费 | 0
12 | 16000小时维护人工费 | 0
13 | 24000小时维护人工费 | 0
14 | 32000小时维护人工费 | 0
15 | 40000小时维护人工费 | 0
16 | 48000小时维护人工费 | 0
17 | 56000小时维护人工费 | 0
18 | 64000小时维护人工费 | 0
19 | 机组本身自耗电 | 0 | 电费统一按照0.8元/度来计算
合计（元） |  | 0
一个大修周期每kwh所需费用(元)
备注：1、本次报价当天汇率 欧元/人民币： 美元/人民币：
2、设备维修期间乙方销售给甲方的备品备件单价不超过以约定的费用。
3、以上费用不含在总价中，甲方可参照以上费用采购。
正常人工时单价（单位：元/日）
序号 | 内容 | 人工单价 人民币（元）
1 | 电气工程师（低压）
2 | 电气工程师（高压）
3 | 机械维修工程师
4 | 工艺操作及维护人员
5 | 现场控制室
质保期满后的人工计时费用，差旅费评估，依照参照以上费用评估。
备注：以上价格为报价时的参考价格非合约价格，甲乙双方将重新签约的价格不超过以上约定的单价。

## 沼气发电、生产用电、市电自动调节系统
沼气发电、生产用电、市电自动调节系统PLC自控柜元器件清单
序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌材质 | 单位 | 数量 | 备注
1 | PLC自控柜 | 2200X1000X600MM | 国优 | 台 |  | 备注：此表格只是报价模版。电气元器件可根据对系统设计，调整型号和数量：
2 | 散热风扇 | 220V | 国优 | 只
3 | 柜内照明 | 220V | 国优 | 只
4 | 控制柜温控器 | 220V | 国优 | 只
5 | 电源指示灯 | 220V，白色 | 西门子，ABB,施耐德 | 只
6 | 蜂鸣器 | 220V，红色 | 西门子，ABB,施耐德 | 只
7 | 复位按钮 | NO,蓝色 | 西门子，ABB,施耐德 | 只
8 | 急停按钮 | NC | 西门子，ABB,施耐德 | 只
9 | S7-1200PLC主机 | 西门子1215C | 西门子 | 只
10 | 接口模块 | ##### | 西门子 | 只
11 | 工业交换机 | 两光4电 | 西门子，摩莎，东土，魏德米勒 | 只
12 | 数字量输入模块 | ##### | 西门子 | 只
13 | 数字量输出模块 | ##### | 西门子 | 只
14 | 模拟量输入模块 | ##### | 西门子 | 只
15 | 模拟量输出模块 | ##### | 西门子 | 只
16 | 小型断路器 | C32/2P | 西门子，ABB,施耐德 | 只
17 | 小型断路器 | C25/2P | 西门子，ABB,施耐德 | 只
18 | 小型断路器 | C10/2P | 西门子，ABB,施耐德 | 只
19 | 小型断路器 | C10/1P | 西门子，ABB,施耐德 | 只
20 | 小型熔断器 | 2A | 西门子，ABB,施耐德 | 只
21 | 24v开关电源 | PRO max 480W 24V 20A | 西门子，ABB,施耐德 | 只
22 | 中间继电器 | 220V 2NO+2NC | 西门子，ABB,施耐德 | 只
23 | 辅材 | 扎带、汇流排、线耳 | 国优 | 项
24 | 接线端子 |  | 魏德米勒、菲尼克斯 | 批
25 | ……