## 采购要求
聚合氯化铁各项目需求统计
药剂名称 | 技术参数 | 采购要求 | 需求明细 | 广州项目 | 龙岗项目 | 中山项目
聚合氯化铁 | 三氯化铁质量分数≧30%，不溶物的质量分数≦0.5%，氯化亚铁≦0.4%，亚铁的质量分数≦0.2%，水不溶物的质量分数≦0.3%，密度20℃≧1.2g/cm3,锌的质量分数≦0.15%，砷的质量分数≦0.0005%，铅的质量分数≦0.002%，汞的质量分数≦0.00005%，镉的质量分数≦0.002%，铬的质量分数≦0.20%。 | 含税含运费，要求包卸货，含接头管道接入泵。正常检测结果，以化验室检测结算为主。如果有凝问，可送第三方检测，无论是否合格都是乙方支付检测费用。 | 年用量/吨 | 4200 | 617 | 720
|  |  | 单次送货量/吨 | 30 | 20-23 | 30
|  |  | 送货方式（袋装/罐装） | 槽罐车 | 槽车 | 罐车
|  |  | 仓库最大容量/吨 | 60 | 23 | 45
|  |  | 提前叫货时间/天 | 2-3天 | 2-3天 | 2-3天
|  |  | 签约方式 | 开标后以各项目公司签约
|  |  | 结算方式 | 次月月底前乙方开具对账单，甲乙双方对账，核对无误后开具13%增值税专用发票，甲方收到发票后结算上月货款
|  |  | 送货要求 | 每次送货需提供乙方检测报告，供甲方复核
广州项目送货地址：广州市黄埔区新龙镇福山循环经济产业园广州市朗坤环境科技有限公司
龙岗项目送货地址：深圳市龙岗区坪地街道龙岭南路深圳市朗坤生物质能源有限公司
中山项目送货地址：中山市神湾镇外沙村南部组团垃圾处理基地中山市朗坤环境科技有限公司

## 报价明细
序号 | 项目名称 | 参数指标 | 品牌 | 年度用量 | 单位 | 含税出厂单价/元 | 运费/吨 | 含税运单价/元 | 运输方式 | 备注
1 | 广州项目 | 三氯化铁质量分数≧30%，不溶物的质量分数≦0.5%，氯化亚铁≦0.4%，亚铁的质量分数≦0.2%，水不溶物的质量分数≦0.3%，密度20℃≧1.2g/cm3,锌的质量分数≦0.15%，砷的质量分数≦0.0005%，铅的质量分数≦0.002%，汞的质量分数≦0.00005%，镉的质量分数≦0.002%，铬的质量分数≦0.20%。 |  | 4200 | 吨 |  |  |  | 槽车
2 | 龙岗项目 | 三氯化铁质量分数≧30%，不溶物的质量分数≦0.5%，氯化亚铁≦0.4%，亚铁的质量分数≦0.2%，水不溶物的质量分数≦0.3%，密度20℃≧1.2g/cm3,锌的质量分数≦0.15%，砷的质量分数≦0.0005%，铅的质量分数≦0.002%，汞的质量分数≦0.00005%，镉的质量分数≦0.002%，铬的质量分数≦0.20%。 |  | 617 | 吨 |  |  |  | 槽车
3 | 中山项目 | 三氯化铁质量分数≧30%，不溶物的质量分数≦0.5%，氯化亚铁≦0.4%，亚铁的质量分数≦0.2%，水不溶物的质量分数≦0.3%，密度20℃≧1.2g/cm3,锌的质量分数≦0.15%，砷的质量分数≦0.0005%，铅的质量分数≦0.002%，汞的质量分数≦0.00005%，镉的质量分数≦0.002%，铬的质量分数≦0.20%。 |  | 720 | 吨 |  |  |  | 槽车
备注 | 1、报价含税含运费
2、送货地址：甲方项目现场
3、付款方式：乙方提交
投标方（签章）：
日期：