中山朗坤生产信息化智能管理平台项目

采购技术需求书

2025年5月22日

项目建设概述

项目背景

随着城市餐厨垃圾与厨余垃圾处理管理工作的持续规范化推进，资源化、减量化、无害化处理逐步成为餐厨垃圾处置行业的核心发展方向。中山市作为粤港澳大湾区的重要节点城市，其餐厨厨余垃圾产量较大、管理复杂，亟须通过现代化手段提升其精细化管理与资源高效利用能力。

深圳市朗坤科技股份有限公司积极响应国家“双碳”战略和《“十四五”全国城市生活垃圾分类和处理设施发展规划》等政策号召，在中山市投资建设餐厨厨余资源化处置项目。该项目致力于构建涵盖垃圾收集、运输、处理、能量转换与再生利用等全过程的绿色闭环体系，打造区域内标杆性的循环经济示范工程。

为进一步提升项目运营效率与管控能力，落实安全、环保、设备、人员、能耗等多维度的全面管控，项目拟同步推进信息化系统的建设工作。该系统将融合低代码平台建设理念，搭建高度集成、灵活配置、可持续扩展的数字化管理平台，服务项目全生命周期管理，并为未来集团在多项目、多工厂数字化发展中形成统一的信息化底座。

建设目标

本项目的信息化系统建设旨在以“数据驱动运营、系统支撑管理、智能提升效能”为核心理念，打造适用于餐厨厨余资源化处置行业的智能化运营平台，具体建设目标如下：

1、构建统一高效的低代码信息管理平台

满足不同业务流程建模与页面配置需求，提升项目在用户、权限、审批、数据接口等方面的灵活性与拓展能力，为未来多工厂运营提供平台支撑。

2、实现全生命周期设备管理体系

构建设备台账、点巡检、维修、保养、配件管理与设备360档案，提升设备运行可靠性，支撑智能维保与状态分析。

3、提升安全生产与合规运营能力

通过安全看板、风险四色图、应急管理、隐患治理等功能模块，实现全面可视、过程可控、响应高效的安全数字化闭环管理。

4、实现生产运维数据集成与分析决策支撑

打通核心业务系统与数据采集端，形成数据驾驶舱与多维分析模型，助力管理层进行运营监测、问题预警与决策优化。

5、为后续集团多项目推广提供可复制体系

通过统一架构与标准化平台建设，为朗坤集团在其他项目的复制推广提供技术底座和管理模板。

项目采购需求

总体技术要求

本项目建设的餐厨及厨余垃圾处置运营管理平台应围绕称重计量、处理过程监管、数据归集与业务管理等关键环节，建设一体化的信息化管理系统。平台须具备良好的业务适配性与系统灵活性，支撑餐厨厨余处置全过程的数字化、可视化管理。

系统应支持通过Web端和移动端进行操作，满足运营管理人员、管理员等不同角色的业务需要，提升工作效率与管理透明度。平台应具备可拓展性，支持未来接入其他相关业务系统或智能设备。

系统设计应遵循平台化、模块化、配置化的理念，具备良好的数据统一管理能力及权限控制能力。通过集成监控系统、称重系统、处置设备等软硬件资源，实现对处置过程的全流程监管与数据采集，保障运营可控、数据可查。

系统设计要求

1、系统性和完整性

按照系统工程的观点，把整个公司看作一个有机整体，全盘考虑，统一规划，避免信息孤岛的产生，避免局部优化时对整体目标的损害，争取达到整体最优化。整个系统基于“服务生产，面向管理，辅助决策”的设计思想，着眼于未来发展，同时注重结合目前实际情况，进行统一总体规划设计。

2、实用性和先进性

首先，为充分发挥系统的作用，应注重系统的实用性。在硬件和系统软件平台的建设方面充分考虑本企业特点，适合公司的组织形式、业务要求和工作流程等，能无缝与现有系统整合，便于数据信息的收集、存储、维护与更新，便于软件系统的升级维护。同时，为适应公司不同层次人员，要求使用简单、实用、人性化，提供灵活、方便、高效的工作平台。

其次，在实用性的前提下，系统在设计思想、系统架构、采用技术、选用平台上均要具有先进性、前瞻性、扩充性、开放性。尽可能采用当代先进、成熟和具备发展潜力的基础架构平台，采用模块化组件技术、面向对象开发技术及基于Web的门户技术等，实现应用及服务的灵活部署与扩展，可以全面集成系统内部及外部各系统，既要保证系统满足现在的要求，又要适应未来技术的发展。采用现代管理思想和理论，吸收国内外成功经验，帮助公司管理水平上一个新台阶。

3、标准化和开放性

进行数据的整体规划，在此基础上建立一整套符合国际/国内/行业/企业标准的编码体系，对数据进行编码和规范。在数据库设计上严格遵循相关技术标准。软硬件产品的选择必须坚持标准化和开放性原则，采用开放性体系结构；在应用软件开发中，遵循软件开发的规范要求。

遵循开放的设计思想，符合各种形式通讯标准及通用开发平台的接口标准，具有很好的开放性。支持不同操作系统的集成，具体集成方式三方协商沟通解决。

4、安全性和可靠性

公司系统建设遵循安全、保密的原则，系统对数据操作要实现对各级用户授权限制。采用统一的用户认证，采用统一的用户、权限管理和控制、密码控制等多种安全和保密措施。为保证信息的安全性，对于安全性要求高的信息采取物理隔离和防泄露等手段，对一般内部网上的信息必须建立符合安全要求的防火墙、入侵检测、数字证书、防病毒、数据加密技术等，能够严格有效地防止外来非法用户入侵，能够避免遭受网络攻击，防止失密情况的发生，防止非法侵入带来的损失。对重要的业务系统采取双机热备的方式，保证信息的实时备份。对一般业务数据库则通过定期数据存储备份实现。网络设计应尽可能避免单点故障发生，关键设备互连时，应充分考虑冗余备份。

5、经济性和灵活性

充分考虑公司现有资源，尽力保护现行系统，新上系统要能最大限度地与原有网络和数据互连，尽量减少技术风险和投资风险。

系统的设计应具有应变能力，以适应未来变化的环境和需求。在系统的体系构架和功能设计上，体现一定的灵活性，能够满足不同用户、不同情况下的使用需求。并满足按步实施的要求，系统具有良好的可扩展性及可移植性。

系统采用模块化组件技术可以使得公司完全按照实用性的要求来配置应用模块，因此可以最大限度地满足购买效用。产品的开放和易集成性可以最大限度降低客户化的工作量。系统的分步实施能力可以最大限度地控制项目实施风险、节约投资。

技术性能要求

平台应具备稳定高效的业务处理能力和良好的系统响应性能，支持多角色、多终端同时在线操作。系统应能稳定运行于7×24小时的工作场景下，保障处置作业不中断。

系统应具备对PLC、地磅系统、ERP、人工录入等多种数据源进行整合处理能力，形成基础数据总表，为后续数据应用提供支撑。

系统应具备关键业务数据的实时采集、存储与展现能力，包括垃圾进厂量、处置产物量、运行工况、设备状态等。支持可视化数据看板、报表导出及趋势分析，为运营决策提供数据支撑。

平台应支持数据备份、恢复和日志审计机制，确保数据安全与可追溯性。具备故障检测、运行异常提示、操作记录留痕等系统运行保障能力，便于管理人员掌握平台运行状态。

1、数据性能

系统将采用数据库建模工具，根据系统功能模块的设计，构建出整个数据库。在构建数据库时，也会定义好数据库表的约束、关联以及索引。

针对系统的具体特点和系统要求，在进行数据库方案设计时对数据库平台提出下列性能方面的要求：

标准化程度高，符合标准ANSISQL92语言的规范；

支持对称处理和多线程技术，支持XML/CORBA,支持数据分区；

可在多种操作系统，多品牌服务器下运行，独立性强，对系统结构影响比较小；高级语言、汉化功能先进，易于方便使用，支持汉字，GB18030标准；

支持主流的网络协议，如TCP/IP、IPX/SPX、NETBIOS、DECNET、SNA等。能支持同构、异构网络分布操作，支持松散耦合及海量并行处理；

有足够的并发控制，授权控制和事务处理能力及恢复能力；与异种数据源有良好的可互操作性；

具有可靠的数据安全保密措施以及故障恢复能力；

具有SMP和MPP功能，具有快速的并发用户查询速度，并发控制稳定可靠；

具有很强的容错能力，错误恢复能力，错误记录及预警能力，具备异地容灾能力；允许行级锁，具有死锁自动解除功能而无需额外的数据一致性校验；

具有强大的复制能力，支持主从式、级连式、对等式以及N－向复制，并支持复制日志技术，具有分布式模式管理能力；

具有完整的安全性（账号安全，系统级权限，对象安全性，审查等），细粒度化的访问控制，适合于多层环境的安全模式的能力；

提供数据仓库和数据挖掘的工具。

2、并发性能

数据库支持超过500个用户的并发访问能力。系统架构设计上须具备APP/小程序端不少于500个访问并发的能力，PC端不少于200个访问并发的能力；预估本期投入并发APP/小程序端不少于100个访问并发的能力，PC端不少于50个访问并发的能力。系统业务功能包括附件和图片的传输的时候，需提供稳定快速的传输效率，以及支持多附件多图片并发上传和下载的能力；系统车载视频调用具备多路视频流并发传输的能力。

3、响应性能

一般数据查询响应时长小于5秒。一般固定表格制表不超过10秒，复杂统计汇集表格不超过1分钟。

4、架构特性

系统需提供7*24小时不间断服务。系统需合理利用资源，保证前后台数据操作效率，以及在数据响应和界面承载均达到不出现界面混乱、数据报错、触发按钮功能缺失、操作频繁或过快导致崩溃的问题。PC端前端方面兼容各主流浏览器，移动端兼容各安卓、IOS等主流系统。PC端前端适应各操作系统能力，移动端适应主流手机屏幕尺寸。系统应便于新业务或者新功能的生成和实现第三方系统与平台的连接。同时，在权限管理、用户管理上有高度的灵活性、合理性。通过详细信息资料的方式确保用户身份的可靠性，线上实施管理操作时，需确认用户的身份。为了防止操作失误，应该将用户的操作过程信息以日志形式保存，以作为失误诊断的原始依据。保证已有平台和系统的兼容性及对未来发展的适应性，使系统可在原有的基础上升级改造和更新，并应当充分考虑技术进步因素的影响。平台不是一个封闭的系统，今后必须通过接口和其他平台或系统相连，在平台建设中应充分考虑与外界信息系统交换的需求，保证既能满足基本功能的需要，具有与外界系统进行信息交换与处理的能力。要求在不用修改系统架构的情况下，通过增加或增强相应的设备即可实现系统功能的扩展支持，包括垂直扩展和水平扩展。系统应具备高性价比，能对系统资源的使用进行优化，在实现系统功能的前提下，尽量节省硬件资源的开销。

技术架构要求

（1）数据采集与设备互联：基于工厂的边缘层设备，如 PLC 控制器、仪器仪表、各类传感器等，通过 Modbus TCP/RTU 等协议实现数据采集；对于已采集到组态王（SCADA系统）的数据，可通过OPC Server直接使用； 对于未接入PLC自控系统的设备，如电表、有毒可燃气体探测器、发电系统等，通过工业网关/串口服务器采用Modbus RTU 协议进行数据采集。采集的数据存储在时序数据库，数采需满足多协议兼容和多终端设备统一接入管理的要求，确保设备接入的高效性和稳定性;数据存储时间可设置。

（2）边缘计算与区域自治：在厂区控制平台层的区域边缘服务器上，开展边缘计算，实现区域数据的本地分析处理，保障在断网情况下设备能够自主运行，提高生产过程的连续性和稳定性，减少因网络问题导致的生产中断风险。

（3）平台数据汇聚与上云能力：将工厂本地各业务系统的数据进行汇总整合，通过厂区控制平台层上传至云端业务中心，借助云端的公有服务、作业协同服务等模块，实现远程管理与调度，同时利用云端强大的计算和存储能力，完成数据的深度挖掘和分析，为企业的决策提供有力支持。

（4）与企业信息系统集成能力 ：充分考虑与企业现有信息系统（如收运系统、ERP、OA、钉钉、北森等）的集成，通过云端业务中心提供的良好接口能力，采用 API、数据库同步等方式，实现数据的双向同步和业务流程的协同，打破信息孤岛，构建一体化的企业信息化管理平台。

（5）视频监控与智能识别 ：结合工厂本地业务系统层中的 NVR 视频系统，实现关键区域的可视化监控，并通过视频采集服务模块以及视频智能识别服务，可部署 AI 模型，完成人员/车辆等的本地识别，并将数据上传云端进行深度分析，提升安全监控的智能化水平。

（6）就地客户机配置：主系统部署于甲方采购的云服务器，就地部署两台客户机，相关配置满足系统运行性能要求，投标文件中详细列明各项参数指标。

服务器部署

中山朗坤生产信息化智能管理平台项目要求以本地化加公有云的方式混合部署，基于厂区内部、外部网络环境部署，满足项目各项网络安全要求。供应商需提供的云端服务满足相关行业技术标准同时开放共享同行行业知识经验库及数据AI应用模型。

其中业务应用系统应部署在公共云上，设备生产控制相关的采用本地化+公共云的方式混合部署，保证生产控制的实时性。本项目所交付的系统或提供的服务应支持私有化部署，可迁移到私有云或其他公有云。

智能网关：负责从处置厂各PLC与传感器中采集数据，实时传输到数据库服务器中；同时充当管理网络与控制网络之间的网关。同时，智能网关具备本地缓存和边缘计算功能，出现网络故障时，数据会先保存在智能网关上，当故障网络恢复正常时，保存在智能网关上的数据会自动上传到数据库服务器上，保证所采集数据的完整性。

数据库服务器：负责存储生产数据，用于数据展示。并对数据进行初步处理。负责保存配置数据和系统的历史数据。

应用服务器：为各个软件模块提供服务。

WEB服务器：负责进行各种功能模块的运行，并把系统的结果进行发布，通过WEB服务器，客户端通过浏览器的方式进行对系统进行访问。

标准与规范

系统硬件、整套软件必须遵循以下标准与规范，并以最新版为准。以下标准中未直接列出，但与本系统硬件、软件及其实施相关的国际、国家及行业标准也必须遵守。

《计算机软件工程规范国家标准》

《计算机开放系统互连国家标准》

《信息系统安全技术国家标准》

《信息分类与编码国家标准》

《计算机图形国家标准》

《信息技术开放系统互连OSI登记机构的操作规程》

GB/T13502信息处理、程序构造及其表示法的约定

GB/T14085信息处理系统计算机系统配置图符号及约定

GB10112确立术语的一般原则与方法

GB/T13725确立术语数据库的一般原则与方法

GB7589信息交换用汉字编码字符集

GB4943信息技术设备(包括电气事务设备)的安全

GB/T12504计算机软件配置管理计划规范

GB/T14079软件工程术语

GB2423电工电子产品基本环境试验规程

SJ/T11293企业信息化技术规范。

应用系统要求

低代码平台

模型管理

支持通过创建数据模型、模型页面和自定义页面完成新增业务的页面建模和配置。

主数据管理

支持用户、角色等主数据信息建模配置、个人工作台自定义。

权限管理

支持灵活设置系统页面的管理权限，包括页面级、按钮级、字段级。

多工厂管理

支持未来的多工厂拓展管理。

审批流管理

1、支持创建审批流，灵活定义审批节点，在各审批节点设计中，可自定义审批人员为指定人员、申请人自选或连续多级主管等方式确认审批人员，可进行审批人员可选范围、单选或多选人员、连续多级主管、审批时是否需要手签等操作。

2、支持审批流与业务进行关联绑定。

3、审批流要支持上传附件，支持按节点设置权限，能够和业务单据绑定。

4、支持设置审批节点的时效要求，支持对审批节点的超时预警提醒，支持对审批时效数据的分析。

5、支持设置审批节点和知会节点。

数据路由管理

支持灵活配置与第三方系统接口的对接方式，包括处理模式（主动推送、主动拉取）、报文配置、报文格式、传输协议。

日志管理

支持异常问题的日志查询

设备档案

设备台账

设备名称、设备级别（A/B/C）、位号、安装日期、厂家、说明书、铭牌、新设备调试报告、厂家合格证明、维保标准及要求、维修作业指导书、设备更新记录、设备报废记录、设备维修保养记录等），自动关联设备基础参数、运行参数、单次运行时间、累计运行时间、备品配件信息等，并可生成可视化设备报告，设备报告包括巡检、保养、维修等数据的可视化分析，能与ERP设备管理中的主要设备信息同步，其中：

设备台账基本信息包括设备名称、设备编码、设备分类、品牌、规格型号、安装位置、安装日期、资产状态、设备图片等；

设备台账参数信息包括设备尺寸、重量等基本参数，处理量、电机功率、额定电压、变频要求等电机参数，内部材质、设备材质等材质参数，常规供货周期、质保期、出厂编码等供应参数等；

设备运行参数包括设备运行点位、电流点位、电压点位、功率点位、累计运行时间点位、单次运行时间点位信息、运行状态曲线可视化分析；

设备巡检记录包括巡检时间、巡检内容、巡检人员、完成状态、异常信息等；

设备保养记录包括保养单号、任务名称、保养时间、保养内容、保养类别、保养人、任务状态、计划保养日期等信息；

设备维修记录包括维修单号、报修时间、任务名称、故障类型、故障等级、维修内容、使用备件或材料、维修状态、实际维修时间、维修人等信息；

设备报告中，支持利用饼图、柱状图等可视化图表方式进行设备巡检、设备保养与设备维修的统计与分析；

备件信息中包括备件编码、备件名称、品牌及规格型号、结存数量、所属仓库等信息，同步ERP；支持集团间不同项目工厂的调动管理。

文档资料中包括供应商资料、操作手册、设备图纸等信息。

备件清单

支持维护设备所需要配备的备件清单，支持对该信息的新建、更新、冻结、删除。

备件库存

1、与ERP库存系统实现联动，支持查看设备时能够查看到该设备所关联备件的库存数量；备件清单应包含需求量与库存量。（数据的交互性，需要实际调研ERP平台是否支持数据读写接口）

2、支持对备件库存进行冻结、解冻。

设备360档案

1、支持查询设备的基本档案信息、过程变更、修正、技改、报废、封存、启用、维修、验收、点检、保养记录、校验、备件信息，最终实现一设备一档，一档含括设备全部相关可查阅资料。

2、支持记录设备维修过程中的过程资料，自动归档到设备360档案库中。

3、自动关联设备运行参数、运行时间等动态信息。

设备档案调阅

支持自动生成设备档案二维码，并支持通过移动端扫描设备二维码快速调阅设备的历史档案信息，点检码、维修码、保养码。

变动管理

1、支持启停用管理。

2、支持借调管理。

3、更新、技改、报废管理流程。

4、定期轮换及试验管理。

经验知识库

1、支持将历史维修数据形成设备维修经验库；支持人工录入相关文献、经验、技术手册等信息，形成知识库。

2、支持通过搜索关键信息快速查询历史设备维修信息，例如故障原因、维修方法、踩坑经验。

3、支持云知识库管理，支持数据上云，支持本地与云端知识库的双向同步，为未来多工厂管理系统预备共享机制。

经验知识库调阅

支持在维修设备选择相同故障原因或维修方法时，系统可自动检索并匹配出历史类似维修经验，支持调用云端知识库。

特种设备管理

特种设备检验

支持特种设备检验预警功能。

特种作业操作证

支持内部、外部作业人员特种作业证、录入、退出及检验、复审管理、并与特种作业票相关联，实现预警提示功能。

特种作业台账

1、支持各种设备专项台账管理，包含年审时间通知。

2、支持特种设备维修、维修保养工作流程。

3、支持特种设备使用线上登记功能（并支持无登记使用告警功能，如点巡检时系统中无该设备时需要进行消息提醒）。

设备维护保养

设备保养计划

系统支持在设备保养中，通过关键字、计划保养日期、上次保养日期、保养周期、保养等级、保养内容、执行人、当前完成情况等多种维度查询当前项目所有的保养计划，管理人员可对保养计划进行执行、编辑、查看、关闭等操作，并可支持批量归档和导出。

新建保养计划

系统支持通过编辑保养计划信息如保养等级、保养执行人、保养周期、计划开始时间、提醒时间、计划描述，关联对应的设备，选择对应的保养事项来进行保养计划的制定。

系统支持一键复制当前保养计划，形成保养计划模板，可供其他保养计划的制定提供模板选择，快速实现新的保养计划制定。

执行保养计划

系统PC端和APP端支持在执行保养计划中对保养计划的执行情况进行编辑与上报，包括实际保养时间、上传保养图片、执行保养项目等。

设备保养记录

系统支持在保养计划中直接查询当前保养计划的完成情况等记录，点击已完成的保养计划，可查看当前保养计划的详细完成情况。

保养知识库

平台提供设备维护知识的标准化管理功能，支持通过多级分类体系构建可扩展的保养知识库，实现从基础维护到深度检修的全流程作业指导规范化。

管理人员可依据设备类型、维护等级（如日常、季度、年度）创建或导入标准保养项目，自定义维护内容要点、合格验收标准及执行周期参数，形成覆盖不同设备生命周期的维护知识体系。系统支持按保养名称、作业等级组合查询历史维护方案，快速调取电动机、鼓风机等设备的标准化操作指南，同时通过分页浏览与跳转功能实现海量知识条目高效检索。保养内容模块支持图文混排编辑，记录关键检查项与操作规范，维护周期设置功能可关联设备运行时长自动触发工单提醒。通过知识库的云端共享与版本控制，确保维护标准的统一执行与持续优化，为设备预防性维护、应急检修及新员工培训提供可追溯的技术支撑。

设备点巡检管理

- 支持按照设备的类型不同创建不同的设备点检计划，如A类设备3天点检，B类设备一周点检。

- 支持日常点检及专业点检层级分类管理，点检周期任务自动推送至对应人员。

3、支持手动创建设备的点检任务。

4、支持点检任务生成后提醒到对应人员。

5、支持查看设备的历史点检信息，包括点检内容、点检时间、点检人。

6、支持用手持PDA或者移动端点检，支持拍照、定位等功能。

7、支持对巡检任务规则的统一设置，包括是否需要进行巡检总结、是否需要手写签字、拍照水印是否需要添加日期及定位水印、是否显示定位信息、移动端上传照片是否允许上传相册照片、是否进行未来一段时间内的任务预生成等。

新建巡检计划

系统支持在新建巡检计划中针对巡检计划内容进行精细化设定，如巡检计划名称、巡检执行人、巡检周期、下次巡检时间、提醒时间、巡检计划描述以及对应的巡检项目明细。

巡检项目编辑

系统支持在巡检项目编辑中，针对不同的巡检计划制定不同的巡检项目内容，包括巡检项目内容、判断方法或依据、判断结果等。

设备巡检记录

系统支持在巡检记录中查看所有巡检计划的完成情况，点击对应的巡检计划，可查看巡检任务的详细完成情况，包含已检设备、已检项、设备正常率、巡检人员、所用时长、巡检结果、巡检照片及异常说明等。

设备维修管理

设备报修

1、支持对需要维修的设备进行报修，并生成报修工单。如生产人员报修、点检员报修、技术评估报修。

2、支持根据经验创建设备的周期性维保计划，并按照周期时间手动/自动生成设备报修工单。

工单派发及审批流管理

1、支持车间主任、班长对设备报修工单进行任务分配。

2、支持在工单分配时进行流程审核，需要通过审批流实现自动触发工作票管理要求的线上审核流程，现场落实作业相关安全措施。

设备维修

1、支持对分配后的任务进行维修记录，支持文字记录、拍照记录、文件上传，支持录入维修过程中的踩坑经验，支持记录配件的替换和使用。

2、支持设备维修知识库的快速维护。

备件消耗

支持ERP库存所领用配件，匹配维修工单中，并最终转变为设备档案中备件消耗记录。

作业票管理

支持工作票流程纳入工单流程管理中。

平台通过标准化的作业许可审批流程实现对高危作业的全程数字化管控，支持管理人员依据作业类型（动火、有限空间等）、流程节点（申请、审批、验收）及处理时效（正常、即将超时）等多维度筛选目标作业票。

平台动态追踪每张作业票的审批轨迹，实时标注当前处理环节（如签字确认、部门意见审批、安全验收）及对应负责人，通过颜色标记超时风险预警提醒相关人员加速处理。用户可查看作业申请部门、作业责任人及时间窗口等核心信息，结合分页浏览与跳转功能高效管理大规模工单数据，支持快速定位待确认或待验收任务，执行在线审批、验收结果登记或工单状态更新。系统通过流程时效监控与节点责任绑定机制，确保高危作业的合规性审查与安全措施落实，构建从申请提交、过程监管到闭环验收的全链条可追溯管理体系。

验收管理

支持使用方对维修后的设备进行使用评价。

维修人员KPI考核

支持通过设备故障率、修复率、任务完成量、维修质量、计划按期完成情况等相关关键要素给出维修人员KPI评估建议分数。

工器具管理

工器具台账

1、支持记录库内的工器具的台账信息，包括编码、名称、数量、型号、厂商信息等基本台账，支持对台账信息的统计及处理。

2、支持对工器具进行报废处理。

工器具盘点

需要支持工器具的盘点，支持创建盘点单，支持盘点完成后生成盘点差异明细报告；工具领用及归还记录。

借出归还

支持线上管控工器具的借出归还信息。

工器具保养

1、支持指定工器具的检测计划。

2、支持维护检测内容，支持对需要进行检测的工器具进行消息提醒。

3、支持记录检测结果。

缺陷管理

1、支持进行缺陷分级、分类登记。

2、支持对已登记的缺陷进行处理和运行验收。

3、对于点检过程中出现的缺陷，可由人工确认是否转缺陷。

4、支持将点检过程发现的缺陷数关联人员KPI考核。

消息提醒

支持按照人员进行消息提醒，形成提醒待办事项，包括点检提醒、维修提醒、审批流提醒、保养提醒。提醒方式为站内信、手机APP通知、钉钉、微信、短信等。

消息列表

平台通过集成化的消息管理模块实现对各类业务通知的全流程追踪，支持用户按消息类型、时间范围及阅读状态组合筛选目标信息，实时掌握隐患排查工单创建、安全考试安排等关键业务动态。

每条消息记录详细标注事件发起人、操作类型及推送时间节点，支持通过标题关键词快速定位历史通知，并对已处理事项执行标记已读或批量删除操作。界面以分页列表形式展示消息流，可分类查看待办提醒、进度反馈及系统公告，结合分页跳转功能高效浏览海量信息。消息处理模块内置闭环管理机制，允许直接跳转至关联工单或考试页面完成后续操作，同时通过未读消息统计与时效性标记优化信息响应效率，为跨部门协作与任务跟催提供实时数据支持，确保业务指令的精准传达与执行过程的可追溯性。

消息策略

平台提供消息推送策略的智能化配置与管理功能，支持根据不同业务场景（如隐患排查、特殊作业审批、培训计划发布）创建定制化消息模板，通过多通道联动机制实现App、网页端及移动社交平台的全方位信息触达。

管理人员可自定义消息标题与摘要格式，嵌入动态变量（如申请人、作业类型、时间节点）实现个性化内容生成，灵活设置推送渠道组合与策略启用状态。界面支持按消息类型、创建时间及启用状态筛选现有策略，通过复制功能快速生成相似配置方案，结合分页浏览与关键词检索高效管理海量策略库。每条策略详细记录创建人、生效时间及关联业务模块，支持实时编辑调整触发条件与推送逻辑，对已完成阶段任务或失效策略执行禁用操作，确保信息推送的精准度与时效性。

数据分析源管理

计算公式创建

可以基于系统内已有数据进行加减乘除等多种复合运算规则的编辑功能。

计算公式修改

可以对已创建的计算公式进行编辑调整，调整后可选择计算公式的生效范围。比如对历史数据不做调整，当前仅对后续新数据生效。

数据点位管理

支持对自控系统数据的点位管理，包括点位数据查询、新增、编辑、备注、历史数据趋势分析等。

数据报表权限控制

支持数据报表权限控制，数据报表增、删、改、查等操作权限可根据角色自定义。

数据报表配置管理

支持报表模板配置管理，可对报表模板进行启用、停用、配置等操作，可支持不同工种人员配置对应的报表填报项，报表数据来源可来自其他报表，并最终形成满足管理人员的定制化报表。

手工录入

需要提供上网电量、发电量、耗电量、自来水耗量、中水耗量、蒸汽产量及耗量、消耗品进场量、出厂量、化验数据、销售数据、工艺数据、点检数据除系统对接外数据的手动录入界面。

数据分析报表

返修率分析

支持对维修后的设备进行返修率分析，即记录维修后设备的良好运转时间。

工单完成率

支持统计设备的维修工单完成率。

故障类型分析

支持对发生频次高的故障类型、故障原因进行分析，方便人员进行后续的技术改造。

维修人员考核

支持对维修人员考核，包括接单量、维修计划完成率与实际完成率比对、维修后使用评价。

缺陷分析

支持对重复出现的、同类的缺陷进行分析。

数据驾驶舱

生产看板

输出各车间定制化生产看板（如生产指标、物料平衡、工单或作业票等）。

主驾驶舱看板

看板数据如：垃圾量模块、电单耗模块 、主设备、发电量、提油量、固渣量、污水处理量、污水排放量、沼气产量等（具体实施再确定）。

设备看板

看板数据如：主设备运行参数、工单模块（含报修、在修、已完成）、设备维修报告计划与执行率。

安全信息化模块

安全看板

实现整体形势、统计数据、安全管理分析、预警信息、趋势分析、各部门隐患及整改情况、特殊作业、通知速递等数据的实时分析及呈现，快速准确地提供报表并提出决策依据，为企业安全目标制定和决策分析提供数据支撑，便于企业有的放矢开展安全管理工作。

平台通过集成化的个人工作台实现安全与运营任务的全局可视化管理，实时汇聚待办事项预警（如应急物资库存告急、检测任务逾期）与工单处理进度（隐患排查、安全考核），动态追踪培训计划、演练安排等关键节点执行状态。

用户可一站式查看各模块任务统计概览，通过消息提醒中心批量处理待办事项，快速跳转至隐患排查、作业票审批等功能入口执行操作。平台内置多维预警机制，对库存异常、任务超期等风险自动标记并推送至责任人，同时整合部门考核统计与安全投入分析模块，形成从风险识别、任务派发到整改验收的闭环管理流程。常用功能面板支持自定义快捷入口，结合可视化数据看板实现关键指标的实时监控与趋势分析，为高效决策与资源调度提供统一操作界面。

安全报表统计

平台通过多维度的隐患治理数据分析模块实时追踪整改进展，动态统计隐患总数、整改完成率及按时处置率等核心指标，支持按部门、人员及隐患类型（如设备设施缺陷、作业环境风险、操作行为违规）进行交叉分类统计。

平台自动生成可视化图表展示不同责任部门的整改效率对比、隐患类别分布热力图及个人履职情况排名，通过历史数据对比功能分析整改完成率与按时处置率的阶段性变化趋势，识别高频隐患区域与滞后整改单位。系统整合隐患发现、整改跟踪到验收归档的全流程数据链，结合逾期未整改预警机制辅助优化资源配置，为安全管理策略调整、绩效考核及风险防控优先级判定提供量化决策依据，实现从问题识别到闭环管理的智能化监管。

风险四色图

过系统多维度数据运算，构建企业动态风险四色图，实时展现风险等级、风险点、风险管控措施、风险应急处置措施、管控责任人等信息，直观呈现企业风险分布数据；通过对公司风险单元的管理，实现：安全标识统一管理、风险单元管理、风险分级管控、自动生成风险告知卡。

平台允许按危险源属性（火灾、机械伤害等事故类型）筛选风险点，通过风险告知卡生成功能明确防控措施与应急流程，同时绑定专职责任人并记录风险要素更新轨迹。系统内置法规标准库（如建筑设计防火规范）校验管控措施合规性，动态追踪风险辨识进度（已完成、进行中），结合危险源清单与管控层级配置形成风险四色图，为分级巡查、隐患治理及应急预案优化提供数据支撑，构建从风险识别、措施落实到效果验证的全流程数字化管理体系。

目标责任管理

主要包括安全生产目标责任的制定、签订、分解、实施、检查、汇总分析、指标考核。

风险管控

通过系统多维度数据运算，构建企业风险四色图，实时展现风险等级、风险点、风险管控措施、风险应急处置措施、管控责任人等信息，直观呈现企业风险分布数据。

隐患管理

隐患管理模块分为企业隐患库管理、隐患排查和隐患查询，通过信息化手段的实时追踪，将排查计划拟定、隐患排查、隐患整改、复查跟进、归档，重大隐患处理等层层把控，形成有效闭环，安全管理从此井然有序。

平台通过标准化的隐患全流程管理模块实现安全风险的动态排查与闭环整改，支持管理人员依据排查日期、隐患类别（设备设施、作业环境、行为安全等）及处理状态（待派单、已验收）快速定位目标问题，实时追踪整改责任部门与节点负责人的处置进度。

用户可新建隐患条目并关联现场照片、文字描述及整改建议，通过分页浏览与关键词检索功能高效管理海量数据，系统自动记录隐患从发现上报、责任派发到验收归档的全生命周期轨迹。平台内置多维分类体系，精准标识隐患归属区域（如生产车间、罐区）与风险类型，结合整改建议模板标准化处置措施，同时支持导出数据报表辅助合规审查。通过状态标记与节点负责人绑定机制，确保每项隐患的整改措施有效落实，构建从风险识别、任务分配到效果验证的数字化管理闭环。

应急管理

主要用于企业维护应急资源、应急预案内容，记录应急演练、人员值守情况。

事故管理

录入和维护企业事故信息，方便企业进行事故上报和处理。用户可通过事故上报功能录入和维护企业应急事件，事件处理可根据事件类型匹配应急预案，按照标准化、规范化的应急流程启动应急处置程序，指挥人员将会收到语音通知，实现应急物资线上调配，提高应急响应和救援能力。

1、事故登记

平台通过全流程的事故信息数字化管理模块实现安全事件的精准记录与深度分析，支持管理人员按时间区间、责任部门、事故类别（如机械伤害、交通事故）及严重等级等多维度筛选事故档案。

平台允许新建事故报告并关联发生地点、责任人员、经济损失及保险赔付等核心信息，上传现场照片、调查报告等附件资料构建完整证据链。系统自动记录事故处理流程中的应急预案启动情况与整改措施执行进度，内置责任性质认定机制与经济损失分摊模型，同时通过时间轴趋势分析与事故热力图识别高频风险区域或作业环节。用户可追踪每起事故的调查结论与后续改进方案落地情况，结合权限分级机制控制敏感数据访问范围，为企业优化安全管理体系、制定预防性策略及保险理赔协调提供结构化数据支撑，实现从事故事件上报、原因溯查到整改闭环的全周期管控。

2、事故报告

平台通过标准化的事故全流程管理模块实现安全事件的数字化上报、调查与整改跟踪，支持管理人员记录事故基础信息（发生时间、地点、责任人员）、详细经过描述及现场证据材料，并通过多级审批流程完成责任认定与处理意见确认。

平台内置原因分析模板引导调查人员从直接原因、管理漏洞等维度结构化归因事故根源，自动关联整改任务清单并设定完成时限，同步抄送相关部门负责人监督措施执行。系统记录从事故申请提交、安全部门审核到责任部门处置的完整审批轨迹，归档安全教育记录、内部通报文件等整改佐证材料，确保每起事故实现原因追溯、责任落实、措施验证的闭环管理，为优化安全管理策略、提升员工风险意识提供可追溯的数据支撑。

接口

ERP系统对接

与现有公司ERP系统进行设备、备品备件档案信息，同步备品备件消耗信息，并定制化推送财务预算核算所需相关生产数据。

地磅系统对接

通过建立接口，地磅系统推送所需数据给生产信息化智能平台。

PLC自控系统对接

基于标准OPC通讯协议或其他可行方案，抓取自控系统所需数据。

收运系统对接

基于现有的收运系统，具备数据获取及编辑功能。

钉钉系统对接

支持通过钉钉账号扫码登录和公司工号登录，打通员工组织架构信息，实现信息自动同步。

安环、消防系统对接

有毒、可燃系统报警、发电系统、电能表等采用Modbus通信协议；485网关接口。

采购需求清单

| 序号 | 功能需求 | 功能描述 | 详细描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低代码平台 | 模型管理 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 2 |  | 主数据管理 |  |  |  |
| 3 |  | 权限管理 |  |  |  |
| 4 |  | 多工厂管理 |  |  |  |
| 5 |  | 审批流管理 |  |  |  |
| 6 |  | 数据路由管理 |  |  |  |
| 7 |  | 日志管理 |  |  |  |
| 8 | 设备档案 | 设备台账 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 9 |  | 备件清单 |  |  |  |
| 10 |  | 备件库存 |  |  |  |
| 11 |  | 设备360档案 |  |  |  |
| 12 |  | 设备档案调阅 |  |  |  |
| 13 |  | 变动管理 |  |  |  |
| 14 |  | 经验知识库 |  |  |  |
| 15 |  | 经验知识库调阅 |  |  |  |
| 16 | 特种设备管理 | 特种设备检验 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 17 |  | 特种作业操作证 |  |  |  |
| 18 |  | 特种作业台账 |  |  |  |
| 19 | 设备维护保养 | 设备保养计划 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 20 |  | 新建保养计划 |  |  |  |
| 21 |  | 执行保养计划 |  |  |  |
| 22 |  | 设备保养记录 |  |  |  |
| 23 |  | 保养知识库 |  |  |  |
| 24 |  | 保养异常管理 |  |  |  |
| 25 | 设备点巡检管理 | 新建巡检计划 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 26 |  | 巡检项目编辑 |  |  |  |
| 27 |  | 设备巡检记录 |  |  |  |
| 28 |  | 巡检异常管理 |  |  |  |
| 29 | 设备维修管理 | 设备报修 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 30 |  | 工单派发及审批流管理 |  |  |  |
| 31 |  | 设备维修 |  |  |  |
| 32 |  | 备件消耗 |  |  |  |
| 33 |  | 作业票管理 |  |  |  |
| 34 |  | 验收管理 |  |  |  |
| 35 |  | 维修人员KPI考核 |  |  |  |
| 36 | 工器具管理 | 工器具台账 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 37 |  | 工器具盘点 |  |  |  |
| 38 |  | 借出归还 |  |  |  |
| 39 |  | 工器具保养 |  |  |  |
| 40 |  | 工器具存放 |  |  |  |
| 41 | 缺陷管理 | 缺陷台账 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 42 | 消息提醒 | 消息列表 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 43 |  | 消息策略 |  |  |  |
| 44 | 数据分析源管理 | 计算公式创建 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 45 |  | 计算公式修改 |  |  |  |
| 46 |  | 数据点位管理 |  |  |  |
| 47 |  | 数据报表权限控制 |  |  |  |
| 48 |  | 数据报表配置管理 |  |  |  |
| 49 |  | 手工录入 |  |  |  |
| 50 | 数据分析报表 | 返修率分析 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 51 |  | 工单完成率 |  |  |  |
| 52 |  | 故障类型分析 |  |  |  |
| 53 |  | 维修人员考核 |  |  |  |
| 54 |  | 缺陷分析 |  |  |  |
| 55 | 数据驾驶舱 | 生产看板 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 56 |  | 主驾驶舱看板 |  |  |  |
| 57 |  | 设备看板 |  |  |  |
| 58 | 安全信息化模块 | 安全看板 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 59 |  | 安全报表统计 |  |  |  |
| 60 |  | 风险四色图 |  |  |  |
| 61 |  | 目标责任管理 |  |  |  |
| 62 |  | 风险管控 |  |  |  |
| 63 |  | 隐患管理 |  |  |  |
| 64 |  | 应急管理 |  |  |  |
| 65 |  | 事故管理 |  |  |  |
| 66 | 接口对接 | ERP系统对接 | 详见应用系统要求 | 项 | 1 |
| 67 |  | 地磅系统对接 |  |  |  |
| 68 |  | 自控系统对接 |  |  |  |
| 69 |  | 收运系统对接 |  |  |  |
| 70 |  | 钉钉/北森对接 |  |  |  |
| 71 |  | 安环、消防系统对接 |  |  |  |
| 72 | 数据网关 | 数据网关 | 用于地磅数据、PLC数据及污水工艺段数据的采集 | 个 | 3 |
| 73 | 手持PDA | 手持PDA | 用于巡检点触发后进行业务签字及流程的时效性工作 | 个 | 4 |

项目实施要求

1. 供应商需列出项目组成员名单及简历，成员应具备相关专业学位和工作经验，项目组负责人须有多个类似项目管理经验且项目管理经验不少于5年，分工明确，未征得朗坤书面同意不得更换成员。

2. 项目应在合同签署后4个月内完成系统投产，按计划完成开发、测试等工作并投入使用，同时提供从验收时间起一年的免费质保期服务。

3. 供应商应提供完整实施方案、技术文档、部署运维文档、测试用例报告、安装手册、用户手册、管理手册、应急预案、培训文档等必要文档交付。

4. 其他要求：

● 服务地点由朗坤指定。

● 供应商对实施过程中的朗坤客户资料、技术文档、网络信息等严格保密。

● 项目实施应具备成熟项目管理及质量管理控制。

● 供应商派遣具备专业知识和经验的项目经理及实施工程师，项目经理需有相关认证。

● 在项目周期内，供应商应提供指导服务，确保朗坤管理制度和流程固化到管理工具中，提升运维体系运行效果。

● 维护期内，供应商提供7×24小时远程技术支持，对朗坤反馈的故障应在4小时内恢复正常使用，并在2天内出具故障情况说明报告；对软件问题和功能缺陷，在一个工作日内回复并提供解决方案。

● 供应商报价为项目全部费用（包含15%以内需求变更），朗坤不承担额外费用。

项目验收

供应商按约定提供交付物后，双方共同开展项目验收工作，最终验收需在《验收报告》上签字盖章。

培训要求

供应商应提供知识转移，在项目实施过程中对朗坤业务操作用户和技术用户进行培训，提供培训资料，并承担所有培训费用。

知识产权

朗坤拥有项目所包含的源代码和定制开发部分所产生的一切成果的所有权和知识产权。提供相关专利、软著等申报服务。

项目业务要求及其他相关要求

供应商应迅速响应朗坤需求，避免因响应不及时带来风险。