## 报价封面
通州项目-换热器
换热器
供货清单与报价明细
（招标文件编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-043 ）
投标单位：
日期：2025年 月 日

## 附表1-报价明细表
换热器费用分项报价明细表（附表1）
招标文件编号:ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-043
序号 | 设备名称 | 换热器形式 | 材质 | 面积（㎡） | 数量（套） | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 余热回收套管E01 | 小列管换热器，26台串联， | 壳程：φ159x3，不锈钢316L； 换热管长度5米；管程：φ108*3，不锈钢316L, 弯头φ108*3，中心距390mm,不锈钢316L； 框架Q235A 管面：管程管内光亮面，表面粗糙度 Ra ≤ 0.6μm；其他工业面亚光。 | 44 | 2
2 | 缸套水换热器E02 | 小列管换热器，14台串联 | 壳程：φ273x3，不锈钢304； 管程：φ70*3，不锈钢316L， 5根；换热管长度5米； 弯头φ133x3，中心距550mm，不锈钢316L 框架Q235A 管面：管程管内光亮面，表面粗糙度 Ra ≤ 0.6 μm；其他工业面亚光。 | 77 | 2
3 | 蒸汽加热换热器E03 | 小列管换热器（带压力容器证） 4台。 | 壳程：φ458x4，不锈钢304； 管程：φ70*3，不锈钢316L,四程，单程4根；换热管长度5米； 管程连接管φ133x3，不锈钢316L； 框架Q235A 管面：管程管内光亮面，表面粗糙度 Ra ≤ 0.6 μm；其他工业面亚光。 | 70 | 1
4 | 塔水换热器E04 | 小列管换热器，18台串联 | 壳程：φ273x3，不锈钢316L； 管程：φ70*3，不锈钢316L,单程5根；换热管长度5米； 弯头φ133x3，中心距550mm，不锈钢316L； 框架Q235A 管面：管壳、弯头、法兰、接管等的外表面为光亮面（类同BA管面）；其他工业面亚光。 | 99 | 2
5 | 厌氧换热器 | 小列管换热器 10台串联，（2x5布置） | 壳程：φ273x3，不锈钢316L； 管程：φ76*3，不锈钢316L,4根；换热管长度4米； 弯头φ133x3，中心距550mm，不锈钢316L； 框架Q235A 管面：工业面亚光。 | 38 | 4
7 | 质保期内备品备件报价 |  | 参见附表3
8 | 专用工具报价 |  | 参见附表4
9 | 推荐的质保期后材料报价 |  | 参见附表5
7 | 运费
合计 |  |  |  |  | 11
大写： 元整 | [5 empty] | 含13%增值税专用票及上门运费、指导调试费用
备注：1、报价为完成整个系统所需的所有费用，不受原材料价格波动，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件、耗材）的设计服务、制造采购、检测、监造、防腐、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、售后维护费用、质保期保障以及相关税费等的全部费用。如果报价清单中未包含，而又是为了满足本项目整体性能所必需的，由投标人免费提供。 2、发票种类：13%增值税专用发票。 3﹑付款方式：5%提资款+25%生产进度款++30%发货款+30%调试验收款（调试运行三个月）+10%质保款（调试运行合格后24个月或者货到30个月质保期满）。 4、工期：自甲方书面通知乙方起，3个月内完成加工制造并运送到甲方施工现场。
投标单位：
日期：2025年 月 日