## 报价封面
通州项目-臭气冷凝设备
臭气冷凝设备
供货清单与报价明细
（招标文件编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-059 ）
投标单位：
日期：2025年 月 日

## 附表1-报价明细表
臭气冷凝设备 费用分项报价明细表（附表1）
招标文件编号:ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-059
序号 | 设备名称 | 设备形式 | 材质 | 面积（㎡） | 数量（套） | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 除臭 | 一级污蒸汽冷凝器 | 列管换热器， 壳程：φ1008x4，不锈钢304； 管程：φ25*1.5，750根，不锈钢304波纹管； 换热管长度3米； 支架Q235A | 170 | 1
2 | 除臭 | 二级污蒸汽冷凝器 | 列管换热器， 壳程：φ1008x4，不锈钢304； 管程：φ25*1.5，750根，不锈钢304波纹管； 换热管长度2米； 支架Q235A | 85 | 1
3 | 除臭 | 汽水分离器 | 1558*1058*3400（长*宽*高）； 主体材质：不锈钢304； 壁厚：4mm； 内部安装不锈钢304填料（可拆卸更换，便于清理） 支架Q235A | - | 1
4 | 质保期内备品备件报价
5 | 专用工具报价
6 | 推荐的质保期后材料报价
7 | 运费
合计 |  |  |  |  | 3
大写： 元整 | [5 empty] | 含13%增值税专用票及上门运费、指导调试费用
备注：1、报价为完成整个系统所需的所有费用，不受原材料价格波动，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件、耗材）的设计服务、制造采购、检测、监造、防腐、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、售后维护费用、质保期保障以及相关税费等的全部费用。如果报价清单中未包含，而又是为了满足本项目整体性能所必需的，由投标人免费提供。 2、发票种类：13%增值税专用发票。 3﹑付款方式：5%提资款+25%生产进度款++30%发货款+30%调试验收款（调试运行三个月）+10%质保款（调试运行合格后24个月或者货到30个月质保期满）。 4、工期：自甲方书面通知乙方起，3个月内完成加工制造并运送到甲方施工现场。
投标单位：
日期：2025年 月 日