## Sheet1
工艺条件参数
一级污蒸汽冷凝器 |  |  | 运行工况
项目 | 介质 | 介质参数 | 流量t/h | 进口温度/℃ | 出口温度/℃
管程 | 高温臭气 | 含油高浓高温热气 | 风量：9000m³/h | 80 | 45
壳程 | 冷却塔水 | —— | 100 | 32 | 投标方核算
二级污蒸汽冷凝器 |  |  | 运行工况
项目 | 介质 | 介质参数 | 流量t/h | 进口温度/℃ | 出口温度/℃
管程 | 高温臭气 | 含油高浓高温热气 | 风量：9000m³/h | 45 | 投标方核算
壳程 | 冷冻水 | —— | 20 | 5 | 10
汽水分离器 |  |  | 运行工况
项目 | 介质 | 介质参数 | 风量m³/h | 进口温度/℃ | 出口温度/℃
| 一级降温后臭气 |  | 9000 | 45 | 45