## Sheet1
序号 | 车间 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 专用开关站 | 10kV高压柜 | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) | 碳钢喷塑 | 15 | 台 | / | 1AH01~1AH08/2AH01~2AH07
1 | 综合预处理车间 | 低压进线柜、母联柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | AN101~AN102/AN201/AN301
1 |  | 电容补偿柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 6 | 台 |  | AN103~AN104/AN202~AN203/AN302~AN303
1 |  | 低压馈线柜 | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 27 | 台 |  | AN105~AN113/AN204~AN213/AN304~AN311
1 | 污水处理站 | 10kV高压柜 | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | 1AH01~1AH02/2AH01~2AH02
1 |  | 低压进线柜、母联柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 3 | 台 | / | AN401~AN402/AN501
1 |  | 电容补偿柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 |  | AN403~AN404/AN502~AN503
1 |  | 低压馈线柜 | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 15 | 台 |  | AN405~AN411/AN504~AN511
1 | 油脂加工车间 | 10kV高压柜 | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | 1AH01~1AH02/2AH01~2AH02
1 |  | 低压进线柜、母联柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | AN601~AN602/AN701~AN702
1 |  | 电容补偿柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | AN603~AN604/AN703~AN704
1 |  | 低压馈线柜 | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 15 | 台 | / | AN605~AN611/AN705~AN712
1 | 专用开关站 | 直流屏 | 电池屏+直流屏 | 碳钢喷塑 | 2 | 台 | /
1 | 废水站 |  |  |  | 2 | 台 | /
1 | 油脂加工车间 |  |  |  | 2 | 台 | /
1 | 专用开关站 | 信号屏 | / | 碳钢喷塑 | 1 | 台 | /
1 | 废水站 |  |  |  | 1 | 台 | /
1 | 油脂加工车间 |  |  |  | 1 | 台 | /
合计 | 总计114台 10KV高压柜 ：23台 低压开关柜 ：82台 直流屏：6台 信号屏：3台