## 报价封面
通州区生物质资源化综合处理中心项目
高低压配电柜
供货清单与报价明细
（招标文件编号：ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070）
投标单位：
日期：2026年1月20日

## 报价汇总
投标单位名称
报价汇总表
招标文件编号:ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070
序号 | 项目 | 报价清单 | 分项价格（元）
1.1 | 10kV高压柜费用分项报价 | 附表1
1.2 | 低压开关柜费用分项报价 | 附表1
1.3 | 直流屏费用分项报价 | 附表1
1.4 | 信号屏费用分项报价 | 附表1
2 | 随机备品备件费用 | 附表2
3 | 专用工具费用 | 附表3
4 | 两年质保期备品备件费用 | 附表4
5 | 运输费用及保险费用 | 元/车次* 车
6 | 税值费用（含13%增值税专用发票） | 已含在总价、未含在总价的说明，税票种类说明 | 0
7 | 总价费用（含安装指导费用）
备注：1、报价为总承包价，完成整个系统所需的所有费用，包括所有货物（含所有设备、材料、备品备件及专用工具、易损易耗件）的设计、制造采购、检测、监造、现场安装指导及调试验收、培训、技术服务（含技术资料、图纸的提供）、技术专利、售后维护费用、质保期保障以及相关税费等的全部费用。 2、发票种类：13%增值税专用发票。 3﹑付款方式：合同签订10个工作日内提资支付30%预付款+30%到货款+30%调试验收款（含安装指导费用）+10%质保款（质保期满）。 4、 交货期：合同签订45天内交货。 5、质保期：调试运行三个月及试运行一个月稳定运行验收合格后，正式运行期满24个月或货到现场30个月（以先到为准）。
投标单位：
日期：2026年 月 日

## 配电柜汇总
ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070 配电柜汇总清单
招标文件编号:ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070
序号 | 车间 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 单位 | 生产厂家 | 备 注
1 | 专用开关站 | 10kV高压柜 | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) | 碳钢喷塑 | 15 | 台 | / | 1AH01~1AH08/2AH01~2AH07
1 | 综合预处理车间 | 低压进线柜、母联柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | AN101~AN102/AN201/AN301
1 |  | 电容补偿柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 6 | 台 |  | AN103~AN104/AN202~AN203/AN302~AN303
1 |  | 低压馈线柜 | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 27 | 台 |  | AN105~AN113/AN204~AN213/AN304~AN311
1 | 污水处理站 | 10kV高压柜 | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | 1AH01~1AH02/2AH01~2AH02
1 |  | 低压进线柜、母联柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 3 | 台 | / | AN401~AN402/AN501
1 |  | 电容补偿柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 |  | AN403~AN404/AN502~AN503
1 |  | 低压馈线柜 | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 15 | 台 |  | AN405~AN411/AN504~AN511
1 | 油脂加工车间 | 10kV高压柜 | KYN28A-12，800*2300*1500(W*H*D) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | 1AH01~1AH02/2AH01~2AH02
1 |  | 低压进线柜、母联柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | AN601~AN602/AN701~AN702
1 |  | 电容补偿柜 | 抽屉式MNS，1000*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 4 | 台 | / | AN603~AN604/AN703~AN704
1 |  | 低压馈线柜 | 抽屉式MNS，800*1000*2200(W*D*H) | 碳钢喷塑 | 15 | 台 | / | AN605~AN611/AN705~AN712
1 | 专用开关站 | 直流屏 | 电池屏+直流屏 | 碳钢喷塑 | 2 | 台 | /
1 | 废水站 |  |  |  | 2 | 台 | /
1 | 油脂加工车间 |  |  |  | 2 | 台 | /
1 | 专用开关站 | 信号屏 | / | 碳钢喷塑 | 1 | 台 | /
1 | 废水站 |  |  |  | 1 | 台 | /
1 | 油脂加工车间 |  |  |  | 1 | 台 | /
合计 | 总计114台 10KV高压柜 ：23台 低压开关柜 ：82台 直流屏：6台 信号屏：3台
备注：汇总表请依据报价明细按单柜或合并规格的数量报价。
投标单位：
日期：2026年 月 日

## 分项报价明细表
高低压配电柜 费用分项报价明细表（附表1）
招标文件编号:ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070
序号 | 电房名称/柜编号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 单重 | 生产厂商/产地（报价品牌） | 推荐同等品牌 | 备注 | 单价 | 合价 | 备注
一 | 电源柜/1AH01 | 高压配电柜
1 |  | 柜体 | 800*2300*1500MM | 台 | 1 |  |  |  | 按图纸制作
2 |  | 真空断路器 |  | 只 | 1
3 |  | 真空断路器 |  | 只 | 1
4 |  | 真空断路器 |  | 只 | 1
5 |  | 继电器 |  | 只 | 1
6 |  | 继电器 |  | 只 | 1
7 |  | 继电器 |  | 只 | 1
8 |  | 多功能仪表 |  | 只 | 1
… |  | …
小计1
二 | 配电柜/01 | 低压配电柜 | 1000*1000*2200MM
1
2
3
4
5
6
7
8
… |  | …
小计2
三 | 直流屏 | [10 empty] | 工时、工作量明细请详细说明
… |  | …
小计3
四 | 信号屏
… |  | …
小计4
五 |  | 其他
小计5
附2 |  | 安装调试期及二年试运行期的备品备件清单 | [8 empty] | 0 | 附表2，可另列
2.1 | [10 empty] | 0
2.2 | [10 empty] | 0
2.3 | [10 empty] | 0
2.4 | [10 empty] | 0
2.5 | [10 empty] | 0
2.6 | [10 empty] | 0
附3 |  | 专用工具 | [8 empty] | 0 | 附表3，可另列
3.1 |  |  |  | 套 | 1 | [5 empty] | 0
3.2 | [10 empty] | 0
3.3 | [10 empty] | 0
3.4 | [10 empty] | 0
0
|  | 合计 | [8 empty] | 0
备注：报价顺序请严格按照汇总表顺序依次排列
投标单位：
日期：2026年 月 日

## 质保期内备品备件报价表
ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070 高低压配电柜 联动试车、投料试车、开车、性能测试及质保期内用备品备件报价表（附表2）
投标人名称: | [5 empty] | 招标编号: |  |  |  | 日期:
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
4
5
8
合计（单个项目）
注：1．当单价和总价不一致时，以单价为准。 2．免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 专用工具报价表
ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070 高低压配电柜 专用工具报价表(附表3)
投标人名称: |  |  | 招标编号: |  |  | 日期:
序号 | 工具名称 | 配套主机 | 主要规格及参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注
[6 empty] | （元） | （元）
1
2
3
4
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。 2.当单价和总价不一致时，以单价为准。 3.免费提供时亦须要备注单价。
投标人代表签字盖章：
日期：

## 推荐的质保期后分项报价表
ITB-LK-TZSWZ-CG-ZB-070 高低压配电柜 推荐的质保期后两年内正常使用备品备件和易磨损件分项报价表（附表4）
序号 | 备品名称 | 主机型号 | 主要规格及参数 | 备品型号 | 更换周期 | 数量 | 单位 （套/台份） | 单价（元） | 合价（元） | 品牌 | 备注
1
2
3
合计
注：1.投标人必须给出明细表及分项价格。
2.上述单价在质保期结束前持续有效。
投标人代表签字盖章：
日期：